报价单

| 项目名称 | 济宁肿瘤医院后装功能区简易装修施工项目 |
| --- | --- |
| 项目地址 | 济宁市任城区建设北路67号济宁肿瘤医院 |
| 供应商资质 | 拥有建筑工程装修施工资质，或从事相关建筑工程装修施工作业的工程劳务公司，且在人员配置、材料采购、安装施工及资金调配等方面能力突出的供应商。（需根据采购资质要求，填写自身资质，不得直接复制） |
| 工作内容技术参数 | 装修部位为后装医疗功能区域，总面积约47平方米，其中等候区约16平方米、操作间约18平方米、控制室约6平方米、卫生间约7平方米；施工内容涵盖吊顶、墙面、地面施工，以及灯具、门、洗手盆、水电线路管道等零星项目。 |
| 工期及质保期 | 计划工期为[ ]天（不超过7天），自合同签订之日起计算。若发生工期延误，每延误一天扣除200元，扣款总额不超过合同金额的10%。质保期为 年（不低于2年），需符合国家及行业现行相关标准、规范与规定。 |
| 固定总价 | 固定总价合同 元（人民币）；增值税普通发票税率为_____%。 |
| 付款方式 | 工程竣工验收合格付至合同总价款款的95%，剩余5%作为质保金，质保期满无任何质量问题一次性无息付清。 |
| 报价单位及时间 | 公司名称（盖章） 法人代表（被授权人）签字： 报价时间： 年 月 日 联系电话： |

注1、需提供法定代表人证明或授权委托书原件，以及本人身份证原件。

- 2、施工方应具备开展本项目施工的专业资质。凡是涉及电工、登高等特种作业的人员，均需提供相关资格证件。涉及使用专业施工设备的，其资质须符合国家要求和行业规范标准。施工人员进场后，需缴纳安全保证金（1000元），并签订进场施工安全协议，严格遵守安全生产规章制度。工期结束后，若未组织施工，合同自动解除，安全保证金不予退还。

- 3、报价文件的有效组成部分：企业资质证书或营业执照。

| 济宁肿瘤医院后装功能区修缮及简易装修项目分项报价单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位（签公章并加盖骑缝）： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 装修项目 | 面积 | 施工工艺 | 技术参数要求（需根据采购人下述要求，完成自身参数，不得直接复制） | 控制价（元） |
| 1 | 控制室、等候区、操作间及卫生间的吊顶 | 约48平方米 | 拆除原有吊顶，更换为铝扣板吊顶；安装4个平板方灯 | 铝板颜色呈乳白色，厚度为0.8- 1.0mm |  |
| 2 | 控制室、等候区以及操作间的地面施工 | 约40平方米 | 等候区采用铺设PVC塑胶地板； 操作区及办公区域铺设地砖。 | 1、塑胶地板技术要求：厚度为2mm的同质透心PVC地板；性能要求：具备抗染色、抗烧灼、环保、防滑、耐磨、抗污染等特性，质量水平不低于阿姆斯壮、得嘉、洁福、保丽、金鼠、海象、肯帝亚及华丽等国内外一线品牌水准。 2、地砖选用国内一线品牌，如马可波罗、东鹏、诺贝尔、鹰牌、嘉俊、威尔斯。性能要求为表面光滑、平整，具备防滑、耐磨特性，且易于清洁；技术要求为全瓷玻化砖/通体大理石。 |  |
| 3 | 墙面 | 约120平方米 | 拆除原有的铝单板，并对装修层进行找平处理；墙面装修施工 | 墙面装修的主要材料选用防撞竹木纤维板、防撞碳晶墙壁、防撞冰火板或医用洁净板等材料（要求厚度）。 符合阻燃剂的防火标准，质量等级需为合格产品，吊顶及墙面材料样品经建设单位批准后方可用于施工。 |  |
| 4 | 安装室内门 | 二个 | 甲方提供门扇 | 做好安装及装修接茬施工 |  |
| 5 | 安装吊顶灯 | 四个 | 白光，600x600 | 要求一线品牌，平板灯、合格产品，质保二年以上 |  |
| 6 | 控制室北墙防护 | 9平方米 | 2CM硫酸钡版防护2层 | 要求一线品牌材料，合格产品，质保二年以上 |  |
| 7 | 零星项目 | 五项 | 1、墙缝三米：砂浆结构胶堵缝 2、外窗跟换，开启扇带金刚网 3、照明及中水马桶更新施工 4、水电管线改造美化 | 卫生间北墙墙缝修补、外窗更换、排风扇更换、马桶更换、照明跟新及水电线路改造；符合建设单位实际需求 |  |
| 8 | 安装洗手盆 | 二个 | 经甲方考察确定后购买 | 要求一线品牌，合格产品，质保二年以上 |  |
| 9 | 出口区域瓷砖硬化；出口周边外墙修缮；出口门刷漆翻新 | 硬化 约10平方米 修缮粉刷约33平方米 翻新大门约7平方米 | 1、防滑瓷砖硬化出口区域10平方米 2、出口西墙33平方米刷外墙乳胶漆 3、出口大门刷漆翻新7平方米 | 要求一线品牌材料，合格产品，质保二年以上 |  |